## Slide 1: 4ª Jornada del C3
Novedades del Clúster de Computación Científica
[ 26-06-2026 ]

## Slide 2: Un servicio científico - técnico
A finales de 2025 el C3 se convierte en parte de los Servicios Científico-Técnicos de la UO
Nuevo nombre, Clúster de Computación Científica, mismo acrónimo, C3
Objetivo: proporcionar las herramientas e infraestructura necesaria para cubrir las necesidades de cálculo científico de altas prestaciones de todos los investigadores de la UO
Incorporación de un técnico (PTA) en 12/2025
Página web: https://c3.uniovi.es

## Slide 3: https://c3.uniovi.es/

## Slide 4: Comisión Técnica del C3
A comienzos de año se renovó la CT del C3:
  Alberto Otero sustituyó a Jesús A. López (¡muchas gracias!)
  Se incorpora al nuevo técnico, Hussien Helmy
Modificación del reglamento de funcionamiento
  Se crea una presidencia (Isidro) y una secretaría (Alberto)
Reuniones cada 2-3 meses. Comunicación constante
  Decisiones sobre actuaciones relevantes
  Contactos con el servicio de redes de UO
Se han establecido políticas de seguridad que deben seguir todos los usuarios del C3
  En caso de incumplimiento o negligencia, se pueden derivar consecuencias legales
Dtor. SCTs
Isidro Glez. (presidente)
Alberto Otero (secretario)
Roberto Iglesias
Xose Antón Suárez
Hussien Helmy (técnicos del C3)

## Slide 5: El CPD y su equipamiento
CPD con equipamiento común habitual
  Refrigeración, alimentación mantenida, sistema antincendios, red a 10 GbE, …
  14 racks con una capacidad total de 504 U
  338 U ocupadas: 25 U (infraestructura) + 313 U (Servidores)
  166 U disponibles ███Ocupado 67%██████████░░░░░░░░░░░
   Más detalles técnicos en la charla de Hussien
    1 nuevo módulo de potencia
    Renovación de baterías
    Monitorización y documentación de la infraestructura
Adquirido por el IUOPA

## Slide 6: Equipos de calculo científico
1
5
2
4
3
Servidores
GPU
Cálculo
Almacenamiento
106
~ 4100 cores
22
~ 780 TB
Racks
14
(10 racks para servidores)
1 M€

## Slide 7: 2 modos: Hosting y Clúster
Física Experimental de Altas Energías
Biología molecular del cancer
Química Teórica y Computac. de materiales
Ciencia de materiales computacional
Física teórica de la materia condensada
Modelización Matemática Aplicada
Química Teórica y Computacional
IUOPA
CINN
Area de Otorrino laringología
Clúster para toda la comunidad universitaria (¿y más?)

## Slide 8: El clúster central del C3
Objetivo: Proporcionar recursos de computación científica de altas prestaciones para TODOS los investigadores de la Universidad de Oviedo
Nodo de CPUs (adquirido por Alberto) - 2 × AMD EPYC Turin 9825 -
Servidor VMs: login, aprovisionamiento, autenticación, SLURM, … (donación HEP)
Switch 10 GbE (donación hep-exp)
NAS (donación Xose S. Suárez) - 8 TB
Servidor GPUs (adquirido por SCTs & EPM) - 2 x Nvidia RTX pro 6000
~100 k€

## Slide 9: El clúster central del C3
Despliegue y configuración  Alberto, Hussien e Isidro
  Proceso de aprendizaje para todos
  Buenas sinergias y coordinación
Recursos limitados, pero permiten abordar diversos problemas científicos
Pretende establecer una base sobre la que crecer en el futuro
Esperamos poder ofrecerlo públicamente a partir de otoño
 Más detalles en presentación de Hussien
Objetivo: Proporcionar recursos de computación científica de altas prestaciones para TODOS los investigadores de la Universidad de Oviedo

## Slide 10: Hosting: Grupos con equipos en el C3
10 clústeres de grupos de investigación muy activos, diversos y con una importante proyección científica
Intensa producción científica y extensa experiencia en computación científica
Física Experimental de Altas Energías
Biología molecular del cancer
Química Teórica y Computac. de materiales
Ciencia de materiales computacional
Física teórica de la materia condensada
Modelización Matemática Aplicada
Química Teórica y Computacional
IUOPA
CINN
Area de Otorrino laringología

## Slide 11: Otras cifras
5.7 M€ en proyectos activos
ERC, ATRAE,
Nacionales,
Regionales,…
200+ Artículos científicos (5 años)
170+ conferencias
20+ tesis doctorales concluidas
+70 Investigadores
+ 1 M€ Equipos instalados
3500 cores
17 GPUs
600 TB
+7 grupos de investigación
+ 40 doctores
+30 PhDs
6 M€ en proyectos activos
ERC, ATRAE,
Nacionales,
Regionales,…
200+ Artículos científicos (5 años)
170+ conferencias
20+ tesis doctorales concluidas
70+ Investigadores
1 M€ Equipos instalados (cálculo y almacenamiento)
4100 cores
22 GPUs
780 TB
10+ grupos de investigación
40+ doctores
30+ PhDs
Cifras aproximadas extrapoladas a partir de datos de 2024
Instituciones científicas y empresas: nacionales e internacionales

## Slide 12: Preocupaciones
Consolidación y aumento de personal técnico dedicado
  Idealmente con asignación de personal experto del servicio de informática
Garantizar la estabilidad y capacidad de crecimiento de la infraestructura de soporte
  Refrigeración al límite (de capacidad y vida útil): Inversión importante  estudio para evaluar el coste de amortización
  Potencia y equipos de cálculo al clúster central
Integración de otros recursos de cálculo científico:
  Nodo Asturcon de la RES
  POD Nvidia aprobado en proyecto infraestructuras (despliguen en 2027)
  CINN, ISPA,…?
Todo fuertemente dependiente del apoyo de las autoridades: UO, CSIC, ISPA, Principado de Asturias,…

## Slide 13: Conclusiones
El C3 está considerado como una infraestructura esencial para un creciente número de investigadores de toda la Universidad de Oviedo y del Principado de Asturias
La incorporación de un nuevo técnico ha permitido abordar mejor la monitorización, mantenimiento y documentación del C3
La puesta en marcha de un clúster de acceso general con recursos (económicos y humanos) de los SCTs y del resto de usuarios del C3 extiende su uso a una comunidad más grande de investigadores
Los grupos colaboran y comparten información y recursos (técnicos y humanos) - Ahorro de dinero, espacio, energía y equipamiento común
La computación de altas prestaciones desarrollada en el C3 constituye una necesidad creciente, transversal y cada vez más universal de numerosos grupos de investigación de la Universidad de Oviedo
La capacidad de mantener y aumentar el liderazgo que ha mostrado la Universidad de Oviedo en la aplicación de estas tecnologías de computación dependerá en gran medida de la capacidad de mejorar y consolidar el C3
A medio plazo creemos que el C3 podría evolucionar hacia un centro de computación que aglutine las necesidades de computación científica en la región